CeraNiveau, Paslanmaz Çelik, Satine kapak

CeraNiveau Süzgeç Gövdesi

- Ø50 Mafsallı yan çıkış

- Geçici koruma kapağı,

- Sürme esaslı yalıtıma uygun

- 10x30cm ebatlarında 316 kalite paslanmaz çelik kapak

- 5cm, çıkarılabilir koku fermatürü

- DIN EN 1253 standardına uygun

- DIN EN 1253 ‘e göre test edilmiş debi: 0,8 lt/s